| ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шафи управління пневматичні та електропневматичні |  |  |  |
| Інформація про замовника |  |  |  |  |  |
| Ім'я |  |  |  |  |  |
| Адреса |  |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |  |
| П.І.Б. контактної особи |  |  |  |  |  |
| Дата заповнення |  |  |  |  |  |
| Номер п/п | Ім'я |  | Значення за замовчуванням |  | Необхідне значення (заповнюється у разі відхилення від значення за замовчуванням) |
| 1 | Матеріал корпусу |  | Пофарбована сталь, колір сірий |  |  |
| 2 | Ступінь пилу-вологозахисту |  | IP54 |  |  |
| 3 | Габаритні розміри корпусу шафи керування |  | Мінімально можливі |  |  |
| 4 | Вхід пневматичної магістралі |  | Внутрішнє різьблення G1/2 |  |  |
| 5 | Розташування вхід пневматичної магістралі |  | На лівій стінці шафи |  |  |
| 6 | Виходи пневматичної магістралі |  | Цанговий фітинг під трубку діаметром 4 – 12 мм |  |  |
| 7 | Розташування виходів пневматичної магістралі |  | На нижній стінці шафи |  |  |
| 8 | Розташування входу електричного кабелю |  | На нижній стінці шафи |  |  |
| 9 | Напруга ланцюгів управління |  |  |  |  |
| 10 | Наявність обігрівача для використання при температурі від -20°С |  | Ні |  |  |
| Примітка: (вкажіть особливості конструкції або роботи шафи керування – наявність манометрів на дверцятах шафи, передбачити місце під встановлення додаткового обладнання, спеціальне маркування органів керування чи індикації тощо) |  |  |  |  |  |